ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА РАСХОДОМЕРОВ

ANNUBAR, ProBar, MassProBar

| Предприятие: |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |
|  |  | Страница № |  |
| Контактное лицо: |  |  |
| Тел./факс: |  |  |  |

| ПАРАМЕТР |  |
| --- | --- |
| Позиция |  |
| Количество |  |
| Тип расходомера | ( Annubar | ( ProBar | ( MassProBar |

| Среда | ( газ | ( жидкость | ( пар |
| --- | --- | --- | --- |
| Название среды |  |
| Плотность среды, кг/м3 (при рабочих условиях) |  |
| Плотность среды, кг/нм3 (при 101.325 кПа, 20 град.С) |  |
| Вязкость среды, Сантипуаз (при рабочих условиях) |  |
| Давление среды (избыточное), кг/см2 | мин | норм | макс |
| Температура среды, °С | мин | норм | макс |
| Значение расхода | мин | норм | макс |
| Единицы измерения расхода |  |
| Расход | ( с коррекцией по Р, Т | ( без коррекции по Р, Т |
| Температура окружающей среды, °С |  |
| Барометрическое давление |  |

| Внутренний диаметр трубопровода, мм |  |
| --- | --- |
| Толщина стенки трубопровода, мм |  |
| Ориентация трубопровода | ( горизонтальный ( вертикальный |
| Материал трубопровода |  |

| Вид исполнения по взрывозащите (только для ProBar и MassProBar) | ( Искробезопасная цепь (Exi) ( Взрывонепроницаемая оболочка (Exd) ( Невзрывозащищенное исполнение |
| --- | --- |
| Принадлежности | ( Местный индикатор (только для ProBar и MassProBar) ( Трехвентильный блок ( Пятивентильный блок ( Монтаж на калиброванной трубной секции ( Возможность монтажа/демонтажа без сброса давления в трубопроводе ( Кабельные вводы ( HART коммуникатор мод. 275 ( Конфигурационное ПО “Помощник инженера” (только для MassProBar) |

| Примечания |  |
| --- | --- |