| http://www.emersonprocess.com |
| --- |
| Предприятие: |  | Дата: |  |
| Адрес: |  | Тел./факс: |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ЖИДКОСТНОМУ АНАЛИЗУ |
| Измеряемые параметры, диапазон измерения |
| рН | Электро-проводность | % соли | Ред/Окс ORP | Растворенный | Мутность | Другие |
|  |  |  |  | О2 | Cl2 | Озон |  |  |
| Состав раствора |
| Компонент | Концентрация | Ед. Изм. | Компонент | Концентрация | Ед. Изм. |
|  | Мин. | Макс. |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Параметры образца |
|  | Мин. | Макс. | Ед. Изм. |
| Скорость потока |  |  |  |
| рН |  |  |  |
| Электропроводность |  |  |  |
| Давление |  |  |  |
| Температура |  |  |  |

| Наличие компонентов, оказывающих влияние на сенсор |
| --- |
| Обволакивание | Механическое воздействие | Химическое воздействие |
| Компонент | Размеры частиц | Компонент | Размеры частиц | Ионы | Концентрация | Ед.изм |
|  |  |  |  | Фторид |  |  |
|  |  |  |  | Хлорид |  |  |
|  |  |  |  | Сульфид |  |  |
|  |  |  |  | Серебро |  |  |
|  |  |  |  | Свинец |  |  |

| Температура окружающей среды, оС |
| --- |
| в месте установки сенсора | в месте установки анализатора |
| Мин | Норм | Макс | Мин | Норм | Макс |

| Установка сенсора | Способ установки для сенсора |
| --- | --- |
| Открытый резервуар |  | Проток |  | Врезной |  | Диаметр трубопровада |  |
| Открытый бассейн |  | Трубопровод |  | Погружной |  | Глубина погружения |  |
| Закрытый резервуар |  | Другие |  | Проточная ячейка |  |  |  |

| Тип анализатора (исполнение) | Тип показаний |
| --- | --- |
| Полевой |  | Щитовой |  | Аналоговый |  | Цифровой |  | Без показаний |  |
| Длина кабеля между сенсором и анализатором, м | Взрывобезопасность |