| Предприятие: |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |
|  |  | Страница № |  |
| Контактное лицо: |  |  |
| Тел./факс: |  |  |  |

| Наименование системы (объекта управления) |  |
| --- | --- |
| Назначение контроллера | ( Только сбор данных ( Дискретное управление ( Непрерывное управление ( Вычисление расхода газа ( Компьютер чистой нефти ( Оптимизация добычи нефти |
| Количество сигналов ввода/вывода | Аналоговый вход: _________ Аналоговый выход: _________ Дискретный вход “сухой контакт”: _________ Дискретный вход 24 В: _________ Дискретный выход 24 В: _________ Дискретный выход релейный: _________ Импульсный вход: _________ Температурный вход Pt100: _________ Цифровой вход HART: _________ |
| Количество и тип коммуникационных портов (максимум 2) | ( RS-232 (до 15 м) ( RS-485 (до 1500 м) ( Выделенная телефонная линия ( Коммутируемая телефонная линия ( Радио |
| Поддерживаемые комм. протоколы | ( ROC ( MODBUS ( HART |
| Условия размещения контроллера | ( В отапливаемом помещении ( В неотапливаемом помещении ( Вне помещения |
| Защитный кожух | ( Не требуется ( Требуется - для монтажа на открытой площадке - для монтажа на стене/трубе |
| Внешний жидкокристаллический дисплей | ( Не требуется ( Требуется |
| Температура окружающей среды °C |  |
| Напряжение питания на объекте | ( 220 В перем. тока ( 24 В пост. Тока ( 12 В пост. Тока ( отсутствует |
| Контроллер нужно укомплектовать программным обеспечением | ( Для сбора и отображения данных (SCADA) ( OPC сервером ( DDE сервером ( _____________ |
| Дополнительные требования |  |